## Sheet1
序号 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 空调水管DN150 | m | 45
2 | 空调水管DN125 | m | 95.7
3 | 空调水管DN100 | m | 113.7
4 | 空调水管DN80 | m | 121
5 | 空调水管DN50 | m | 95.2
6 | 空调水管DN32 | m | 35.2
7 | DN150蝶阀 | 个 | 4
8 | DN80蝶阀 | 个 | 24
9 | DN50蝶阀 | 个 | 24
10 | DN80过滤器(Y) | 个 | 12
11 | DN50过滤器（Y） | 个 | 12
12 | 温度计 | 个 | 43
13 | 压力表 | 个 | 48
14 | 风阀（85X175X20cm） | 个 | 12
15 | 风管（200X70X70cm） | 个 | 4
16 | 风管（200X70X50cm） | 个 | 3
17 | 风管（200X70X35cm） | 个 | 3
18 | 通道板料 | 套 | 8
19 | 接线板 | 个 | 384
20 | 线缆 1X185(mm) | m | 32.4
21 | 线缆 1X95(mm) | m | 102.4
22 | 线缆（五芯）5X4(mm) | m | 176.2
23 | 线缆（五芯）5X16(mm) | m | 370.6
24 | 线缆（五芯）3X25+2X16(mm) | m | 30
25 | 线缆（五芯）3X6(mm) | m | 2505.2
26 | 走线架200X10 | m | 281
27 | 走线架300X10 | m | 12
28 | 走线架400X10 | m | 114
29 | 黄色桥架150X100 | m | 46
30 | 网格桥架600X100 | m | 160.6
31 | 网格桥架300X100 | m | 234
32 | ZA-RVV-1kV 1 X185 | m | 216
33 | 风管1500X800 | m | 54.5
34 | 机柜底座 | 个 | 90
35 | 空调屏底座 | 个 | 2
36 | 空调底座 | 个 | 12
37 | 恒湿机底座 | 个 | 5
38 | ZA-RVV-1kV 1 X185 | m | 1200